苏州友创金属制品有限公司

2013年下半年厂区消防演习计划

- 目的：

为了使本次消防疏散演能够顺利完成。

- 范围：

本计划适用于苏州友创金属制品有限公司所有员工、部门。

- 职责：

3、1 本次消防演习XXX为总指挥。

3、2 XX为生产车间的消防安全负责人，XX为人力资源部的消防安全负责人。

3、3 由XXX担任全程拍照摄影。

4、计划实施程序：

4、1 实施时间：XXXX年XX月XX日，本次演习计划是事先通知的。

4、2 消防演习时间XX：XX。

4、3 消防演习开始，厂长应及时关闭电源指挥人员疏散，电工应及时切断公司所有电源。

4、4  所有员工应立即进行疏散，疏散时听从领导统一安排，在各组长的指挥下，进行有序疏散。

4、5 公司所有人员听到消防演习开始的指令后，应立即放下手上的工作，尽快撤离工作现场；主任和各组长负责引导和维护疏散现场的秩序，按照既定的程序从疏散通道进行撤离；对于还在现场工作的人员，组长应及时进行说明并劝其撤离；撤离过程中应保持冷静，避免推挤造成的混乱；如已经被火阻隔无法逃出时，应尽量靠水源近的地方进行藏身，并将衣物打湿用以捂住鼻、口防止烟的侵袭，等待救援。

4、6 在火势未蔓延开时，车间主任应检查洗手间或其他区域是否还有人员未进行撤离。

4、7车间员工在主任的组织下有序的撤离工作场所至空旷地带并进行集合，由车间主任负责清点人员姓名和数量，并上报确切的人员名单给总指挥。

4、8 人员清点时，未予以回应的人员应进行标识，清点完后应及时反馈总指挥，组织人员进行寻找。

4、9 在16：40消防开始后，急救人员应马上带好急救药箱赶到火灾现场，并对伤员进行急救包扎，重症病人应立即联系运输人员送往医院进行救治（实际发生时）。

4、10火灾现场由公司的义务消防队负责，根据火势的大小安排人员进行灭火，并依据现场形势及时与消防队进行联系（实际火灾发生时）。

4、11火灾发生时，警戒组负责进行安全和火灾现场的隔离，并维护现场的秩序，避免发生更大的人员伤亡事故。

4、12火灾发生时，通讯组的人员应坚守岗位，及时与外部消防、卫生部门保持联络，保证信息及时的进行传递（实际发生时）。

4、13人员撤离后进行灭火的实际演练：1将事先准备好的燃烧物点燃置于铁桶内，组织义务消防员轮流进行手提式灭火器的灭火演练；2轮流组织义务消防员进行消防水带的远距离连接（消防水带的展开、各水带连接口的连接、消防栓的连接和开启、水枪头的安装）3组织公司人员进行观摩和参与实际操作，并由消防队员进行操作讲解。

4、14 17：00演习结束后，车间主任带队返回各自的工作场所，消防队员负责演习现场的清理。

人力资源部

XXXX年XX月XX日